|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. No** | **Tehlike/Problem** | **…../……/……** | | **…../……/…….** | | **…../……/……** | |
| **Evet** | **Hayır** | **Evet** | **Hayır** | **Evet** | **Hayır** |
| **1** | Su depolarının yıllık temizliği ve bakımı yapılıyo mu? |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Depo suyunun düzenli aralıklarla analizi yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Depo giriş kapısına ilgisizlerin girişinin yasak olduğu uyarı levhaları asılmış mı? |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Depo içerisinde gerekli Uyarı levhaları uygun bir yere asılmış mı? |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Depo diğer alanlardan güvenlikli bir şekilde ayrılmış mı? |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Deponun bulunduğu yerde havalandırma, sıcaklık, nem vb.durumlarla ve temizlik uygun mu? |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Deponun bağlantı boruları vb. kışın soğuktan donmaya karşı izole edilmiş mi? |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Varsa Depoda bulunan hidrofor vb. bakımları yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Elektrik tesisatı, Topraklama tesisatı kontrol ediliyor mu, peryodik bakımları yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Depoda ilgisiz malzeme vb. var mı? |  |  |  |  |  |  |