## Sayfa1
OKUL / KURUM İSG DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
KURUM BİLGİLERİ
Okul Adı : |  | Kurum Kodu:
Okul Müdürü (İşveren) : |  | Telefon :
Okul Müdür Yrd (İşveren Vekili) : |  | Telefon :
Personel Sayısı : |  | Öğrenci Sayısı :
Değerlendirme Tarihi :
İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrol Listesi |  | Yapılma Durumu | [5 empty] | AÇIKLAMA
|  | EVET |  | HAYIR |  | KISMEN
İSG DOSYASI
1 | İSG Kurulu, Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planı, sağlık raporu, eğitim belgeleri, periyodik kontrol belgeleri ve İSG yazışmaları ayrı ayrı dosyalanarak hepsi bir klasöre konulmuş mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
2 | İşveren vekili görevlendirmesi yapıldı ve belgelenerek dosyalandı mı? (Dosya-1) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
3 | Çalışan temsilcisi atanmış ve evrakları dosyalanmış mı? (Dosya-2) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
4 | İSG kurulu Oluşturularak eğitim verilmiş mi? (Dosya-3) (çalışan sayısı 50 ve üzeri okul/kurumlar) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
5 | Kurul 2 Ayda bir periyodik olarak toplantı yapıp alınan kararlar dosyalanıyor mu? (çalışan sayısı 50 ve üzeri okul/kurumlar) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
6 | İSG iç yönergesi oluşturmuş mu? (Dosya-4) (çalışan sayısı 50 ve üzeri okul/kurumlar) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
7 | Kurum SGK kodları güncel olarak "MEBBİS İSG Modülü"ne işlenmiş mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
8 | Ramak kala kutusu asılmış mı ve kutu yanında doldurulacak evrak bulunduruluyor mu? (Dökümanlar/İş Kazası/Ramak kala Dökümanlar) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
9 | İSG Panosu veya İSG Bölümü oluşturulmuş mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
10 | Kimyasallar, temizlik maddeleri vb. tehlikeli maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) bulunduruluyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
11 | "MEBBİS İSG Modülü" güncellemesi yapıldı mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
12 | İSG Uzmanı görevlendirilmesi yapılmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
13 | İşyeri Hekimi görevlendirilmesi yapılmış mı?
14 | Özel politika gerektiren (engelli,hamile,genç çalışan) personel var mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
15 | Kullanılan cihazların kullanma talimatı bulunuyor ve kullanacak kişiye imzalatılarak bilgilendirme yapılıyor mu? (Dökümanlar/İSG Dökümanları/Talimatlar) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
16 | Periyodik Kontrol Uzmanlarının (PKU) formları incelenerek dikkate alınıyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
17 | Personele yaptığı işe uygun kişisel koruyucu donanım temin edilip, kullanımı ile ilgili eğitim verilerek zimmetleme yapılmış mı? (Dökümanlar/TYP Çalışanı Dökümanları) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
18 | İSG talimatı ve diğer talimatnameler personele imzalatılıp dosyaya konulmuş mu? (Dökümanlar/İSG Dökümanları/Talimatlar) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
19 | Çalışanların özlük dosyaları hazırlandı mı? (Dökümanlar/TYP Çalışanı Dökümanları) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
20 | İşbaşı Eğitimi verilmiş mi ve İşbaşı Eğitim Formu Oluşturulmuş mu? (Dökümanlar/TYP Çalışanı Dökümanları) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
21 | Çalışanlara KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) teslim edildi mi? "KKD Zimmet ve Taahhüt Tutanağı" hazırlanarak özlük dosyasında bulunduruluyor mu? (Dökümanlar/TYP Çalışanı Dökümanları) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
22 | Çalışanların İSG Eğitimleri verilmiş mi? Evrakları dosyalanmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
23 | Okul/Kurum müdürü (işveren), iş kazası olduktan sonraki 3 (üç) iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna, iş kazasının olduğu aynı gün o yer yetkili kolluk kuvvetlerine bildirmesi gerektiğini biliyor mu? (Dökümanlar/İş Kazası/Ramak kala Dökümanlar) Ayrıca https://isgbdenetim.meb.gov.tr/login.php adresinden "İş Kazası ve Olaylar" bölümüne bilgi girişi yapılması gerekmektedir. | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
24 | Kantin işletmecisi kendi nam ve hesabına çalışıyorsa okul müdürü kantini kendi risk değerlendirmesi ve acil durum planına dahil edecek, kantin işletmecisi çalışan istihdam ediyor ise İSG hizmetlerini dışarıdan satın almış mı? Bu durum sözleşmeye eklenerek okul müdürü kantinin İSG çalışmalarını denetleniyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
ACİL DURUMLAR
25 | Acil durum planı güncellenerek dosyaya konulmuş mu? (Dosya-6) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
26 | Destek elemanı belirlenmiş, tebliğleri yapılıp dosyalanmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
27 | Acil durum telefon ve iletişim bilgileri görünür olarak asılmış mı? (112 ACİL) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
28 | Kat tahliye planları hazırlanmış ve görünür olarak uygun bölgelere asılmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
29 | Acil Toplanma Alanları belirlenmiş ve levhalarla belirtilmiş mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
30 | Yılda en az bir kere tatbikat yapılarak MEBBİS İşyeri Sağlık ve Güvenlik Modülü'ne işleniyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
31 | Kaçış yolları yeterli mi? (50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış, 500 kişinin aşıldığı her mekânda en az 3 çıkış ve 1000 kişinin aşıldığı her mekânda en az 4 acil çıkış kapısı zorunludur. ) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
32 | Kaçış yolu kapıları kaçış yönüne doğru açılıyor mu? (50 ve üzeri kullanıcısı olanlar) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
33 | Bütün kaçış yolu kapıları kapı kolu kullanılmadan (panik bar) ile açılabilecek şekilde mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
34 | Acil çıkış yolları ve kapıları uygun şekilde işaretlenmiş mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
35 | Acil çıkış yolları ve kapılar her zaman kullanılabilir durumda mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
36 | Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi var mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
37 | Acil durumlar için kapılar dışa doğru açılıyor mu ve dışa açılan bölgede kişilerin açılan kapılara çarpmalarını önlemek amacıyla açılan bölge işaretlenmiş mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
38 | Pansiyonlu okullarda koridorlarda ışıklı yönlendirme levhaları bulunuyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
39 | Yönetmelikte belirtilen az tehlikeli yerlerde 20 kişide 1 kişi, tehlikeli yerlerde 15 kişide 1 kişi ve çok tehlikeli yerlerde 10 kişi de 1 kişi olacak şekilde ilkyardım sertifikasına sahip personel güncel olarak bulunduruluyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
RİSK ANALİZİ
40 | Okul/Kurumlar "İSG Risk Analizi Ekibi" görevlendirerek dosyalanmış mı?(Dosya-5a) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
41 | Risk değerlendirme ekibinin eğitimi tamamlandı mı? (Dosya-5b) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
42 | Risk analizleri belirli aralıklarla kontrol ediliyor ve revizyon tarihleri güncelleniyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
43 | 15 puan ve üstü riskler için "Düzeltici Faaliyet Formu" oluşturulmuş mu? Dökümanlar/İSG Dökümanları/Düzeltici Önleyici Faaliyet Dökümanları | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
44 | Risk analizi çıktısı alınıp imzalanıp dosyaya konulmuş mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
KAZAN DAİRESİ
45 | Kurumda katı yakıtlı ve doğalgaz yakıtlı kazanı yakıcı/ateşleyici sertifikasına sahip personel mevcut mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
46 | Kazanı periyodik bakımı yapılmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
47 | Kazan dairelerinde gaz ve duman dedektörleri var mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
48 | Doğalgazlı kazan dairesinde gaz algılama cihazı selenoid vana ile irtibatlı mı? (Gazı otomatik olarak kesiyor mu?) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
49 | Kazan dairesi ikinci çıkış kapısı ve yangın dolabı var mı? (ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı ve yangın dolabı olmalıdır.) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
50 | Katı/Sıvı/Doğal gaz kazanı işletme ve bakım talimatları var mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
51 | Kazan dairesinde yangına sebebiyet verecek yanıcı maddeler bulunuyor mu, yeterli havalandırma sağlanmış mı, kullanma talimatı asılı mı, ateşçi için gerekli kişisel koruyucu donanım sağlanmış mı ve kullanımı denetleniyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
YANGIN
52 | Koridorlarda asılı bulunan dolap ve panolar acil durumlarda kaçışı engellemeyecek, giriş çıkışlarda öğrencilerin başlarını çarpmalarına sebep olmayacak şekilde konumlandırılmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
53 | Her bağımsız bölüm için en az bir adet 6 kg kuru kimyevi tozlu veya eşdeğer köpüklü ya da karbondioksitli yangın söndürme cihazı ile her 250 m2 için bir adet ilave yangın söndürme cihazı bulunduruluyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
54 | Yangın tüpleri uygun yükseklikte asılmış mı? (max yerden 90 cm yükseklikte uygun ve ulaşılabilir bölgelere) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
55 | Yangın tüpü dolumu ve bakımı zamanında yapılmış mı? Dolum yaptırılan firmalardan yeterlilik belgeleri alınarak saklanıyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
56 | Mutfak, kaynak atölyesi, yemekhane, kantin gibi tüp gaz kullanılan bölümlerde gaz dedektörü bulunuyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
57 | Yangın hortumları sağlam mı? Yangın dolaplarının üzerlerinde yangın dolabı talimatı hazırlanarak asılmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
ELEKTRİK
58 | Elektrik odaları ve panolarına yetkisiz kişilerce girilmesi engellenmiş ve gerekli ikazlar asılmış mı? (Yetkisiz personel giremez - Elektrik Tehlikesi vb.) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
59 | Ana Panoda kaçak akım rölesi var mı ? ( 300 mA ) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
60 | Ana panoda bulunan dağıtım sigortalarında etiketleme yapılmış mı ? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
61 | Ana pano önünde yalıtımlı paspas var mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
62 | Ana pano odasının depo olarak kullanılıyor mu ? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
63 | Ana pano odasında zemin ve duvarlar kuru mu ? (Akışkan tesisatı olmamalıdır.) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
64 | Ana pano odasında havalandırma var mı ? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
65 | Tali panolarda Kaçak Akım Koruma Rölesi ( 30 mA ) | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
66 | Tali panolarda bulunan sigortalarda dağıtım etiketleri tesis edilmiş mi ? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
67 | Tali panolarda sağlık ve güvenlik işareti var mı ? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
68 | Binada Paratoner var mı ? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
69 | Paratoner periyodik kontrolü yetkili kişilerce yapılıp evrakları dosyalandı mı ? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
70 | Paratoner periyodik bakımı yetkili kişilerce yapılıp evrakları dosyalandı mı ? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
ORTAM GÖZETİMİ
71 | Öğrenciler, çalışan ve ziyaretçilerin güvenlikleri için merdivenler kayma ve düşmenin olabileceği düşünülen bölgelere kaydırmazlar yerleştirilmiş mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
72 | Merdiven kenarlarında öğrencilerin korkuluklar üzerinde kaymalarını önleyecek engeller ve merdiven boşluklarına yüksekten düşmeyi önleyecek file uygulaması yapılmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
73 | Pencerelerden acil çıkışı engellemeyecek ama düşmeyi önleyecek önlemler alınmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
74 | Kapı kolları gömülü olarak ya da çarpma ve yaralanmaya karşı korunaklı seçilmiş mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
75 | Yetkili kişilerce girilmesi gereken yerler belirlenmiş ve yetkili dışında girilmez levhası asılarak bölgenin kontrolü yetkili kişi veya kişilerce sağlanıyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
76 | Laboratuarda gerekli güvenlik uyarıları bulunuyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
77 | Laboratuarda kullanılan tüm kimyasalların saklama kaplarının üzerinde, içeriği bildirir etiketlerin bulunuyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
78 | Laboratuvarda gerekli durumlarda kullanılmak üzere yapılan işin özelliğine uygun KKD Kullanılıyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
79 | Bina girişi ve tuvaletlerde engellilerin kullanımına uygun düzenlemeler yapılmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
80 | Bina içerisindeki lavabo, pisuvar, sifonlar, aynalar, merdiven korkulukları, panolar ve duvarlarda asılı aksesuarların sağlamlığı kontrol ediliyor mu?, sallanan veya düşme tehlikesi bulunanlar tehlike yaratmayacak şekilde sabitlenmiş mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
81 | Tuvalet ve lavabolarda uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
82 | Sınıf, laboratuvar, mutfak ve kantin içerisinde, idare odalarında bulunan dolaplar duvara sabitlenmiş mi?, üzerlerinde eşya bulunduruluyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
83 | Bayrak, kale ve basketbol potası direkleri zemine sağlam bir şekilde tespit edilmeli, çürüme ve devrilmeye karşı önlem alınmış mı? Kontrol ediliyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
84 | Okul bahçesindeki ağaçlar devrilme tehlikesine karşı düzenli olarak kontrol ediliyor ve kurumuş ağaç dalları budayor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
85 | Su depoları uygun zamanlarda temizleniyor mu? Evrakları dosyada mevcut mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
86 | Temizlik işlerinde kullanılan kimyasallar, araç gereç, temizlik malzemeleri, temizlik bezleri ve paspasları ayrı ayrı dezenfekte ediliyor ve sonra kapalı dolaplarda bulunduruluyor mu?. | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
87 | Araçların okul bahçesine giriş çıkışlarında herhangi bir kaza yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmış mı? Araç ve yaya giriş- çıkış kapıları birbirinden ayrılmış ve işaretlenmiş mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
88 | Çöp kutuları kapalı ve sık sık boşaltılıyor mu? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
89 | Bina ve bahçe zeminindeki çökme ve kırıklar takılma, düşme dolayısıyla yaralanmalara sebebiyet verebileceğinden gerekli tedbirler alınmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
90 | Öğrencilerin ihata duvarlarının üzerinden veya tel örgülerden atlayarak okul bahçesi dışına çıkmaları engellenmiş mi? Tellerle çevriliyse öğrenciye uyarı yazısı yazılmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
91 | Okul ihata duvarının üzerindeki korkuluklar sağlam mı? Öğrenciye zarar vermesi engellenmiş mi? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
92 | Çatıdan veya kenarlarından düşebilecek parçalara önlem alınmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
93 | Çatıya izinsiz kişilerin çıkmasını engelleyecek şekilde kilitli tutulmuş ve yetkisi olmayan giremez yasaklayıcı işareti asılmış mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
94 | Okul/kurumlarda kullanımda olan asansörlerin aylık periyodik bakımları yapılmış mı? Yeşil/Mavi etiket var mı? | ☐ | Evet | ☐ | Hayır | ☐ | Kısmen
AÇIKLAMALAR
Okul / Kurum Müdürü |  | İş Güvenliği Uzmanı